## 連絡票
放射線装置設置・移転・変更・廃止連絡票
令和 年 月 日
□ 設置 □ 移転 □ 変更 □ 廃止 （該当項目を■）
Ｘ線装置登録番号
部局等名
専攻・部門等
設置場所
種類
メーカー
型式
使用開始年月日
使用廃止年月日
エックス線作業主任者 氏名（免許証番号）・職名
同上内線番号
管理責任者 氏名・職名
同上 内線番号
カテゴリー （※）
※カテゴリーは，別紙 「カテゴリ分類表」「カテゴリー分類フローチャート」を参考のこと。
※厚生労働省労働基準監督署長が平成13年3月30日付けで各都道府県労働局長宛てに通知した、
「（基発第253号）労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」の中に、
エックス線作業主任者の選任を要しなくても差し支えない装置について、具体的な記載があります。
以下に該当する装置は、エックス線作業主任者の選任は不要です（ただし、管理責任者を選任）。
（以下、基発第253号から抜粋）
第46条関係
上記3(6)のアからウまでに掲げる装置に該当するエックス線装置については、その外側に管理区域が存在しないので、
当該3(6)のアからウに掲げる状態を保持した上で当該装置を使用する場合は、エックス線作業主任者の選任は要しないこと。
ただし、事業者は、当該装置の適正な使用のため、必要な知識を有する者を当該装置の管理責任者として選任し、当該装置の
安全装置等を有効に保持し、労働者の手指等が装置の中に入らないよう必要な措置を講じさせることが望ましいこと。
「上記3（6）」とは
3(6)放射線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造の放射線装置等を
使用する場合であって、放射線装置等の外側のいずれの箇所においても、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えない
ものについては、当該装置の外側には管理区域が存在しないものとして取り扱って差し支えないこと。
ただし、その場合であっても、装置の内部には管理区域が存在するので、「標識によって明示」することは必要であること。
この装置の例としては、次のものがあるが、これらの装置を使用する場合であっても、労働者に対しては、安全衛生教育等
おいて、放射線の人体への影響、及び被ばくを防止するための装置の安全な取扱い等について周知させること。
ア） エックス線照射ボックス付きエックス線装置であって、外側での実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないように
遮へいされた照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されないようなインターロックを有し、当該インター
ロックを労働者が容易に解除することができないような構造のもの
（イ、ウは、大学内では想定しずらい内容のため省略）

## （別紙）カテゴリ－分類表
エックス線装置 カテゴリー分類表
分類1 | 基本構造 | 仕様 | カテゴリー | 管理区域 | 放射線取扱主任者またはX線作業主任者 | X線取扱者登録 | （参考）該当すると考えられる装置 | 備考
A | X線照射口が露出しており、被照射物を検出器との間に配置する装置で、装置と防御壁が個別に設置されるもの（ただし、１部屋に装置を単独で置き、扉が安全装置の機能を備えている場合は、分類Bとする） | 部屋全体を管理区域として、照射中には被検体以外の人体の一部または全部が入らない構造 | A-1 | 設置された部屋全体 | 要 | 要 | ・医療用X線（透過写真撮影） ・X線ＣＴ | 透過写真撮影の場合、新規作業登録者には電離則に定められた「特別の教育」が必要
|  | 装置から一定距離の周囲までを管理区域とし、防御壁によって、照射中に被検体以外の人体の一部または全部が入らない構造 | A-2 | 防御壁で囲まれた領域 | 要 | 要 | ・医療用X線（透過写真撮影） ・X線CT ・防御壁の無い回折装置
B | X線照射口が露出しており、被照射物を検出器との間に配置する装置で、装置と防御壁が一体となっているもの | 安全装置があり、照射中に防御壁を開けるとX線発生装置の電源が落ちる構造 | B-1 | ・防御壁内部 ・装置外部を含む一定領域 ・部屋全体 調整時に安全装置を外すことができる | 要 | 要 | ・回折装置 ・蛍光X線分析装置 ・非破壊検査装置
|  |  | B-2 | ・防御壁内部 使用時に安全装置を外すことができない（調整等はメーカーのサービスマン等の専門家しかできない） | 不要 | 要 | ・回折装置 ・蛍光X線分析装置 ・ソフテックス等の非破壊透過検査装置 ・EXAFS
C | X線発生装置を含むが、X線照射口が装置内部にしかないもの | X線を装置外に向けて照射することが不可能 | C | 管理区域は装置内部のみ | 不要 | 不要 | ・X線光電子分光装置
D | 電子線発生装置を含み、二次的にX線が発生するもの | X線を装置外に取り出すことが不可能 | D | 管理区域は装置内部のみ | 不要 | 不要 | ・X線マイクロアナライザー（EPMA） ・透過型電子顕微鏡 ・走査型電子顕微鏡