## 南棟
【南棟】使用数量 | [19 empty] | 【南棟】使用の場所および、RIの使用条件
【南棟】 |  | 最大使用数量 (MBq) | [8 empty] | 物理的状態 | 化学形等 | ※９ |  | ※９ | ※10 |  | グループ 使用 | 備考 | 部屋名称 |  | 使用場所 | フードの有無 | 気体状RIの使用 | 動物投与 | 211At使用 | 225AC・223Ra使用 | 核種の使用制限
|  | １日 |  |  | ３月 |  |  | １年 |  |  |  |  | 動物RI投与実験 |  | 動物投与実験 気体状RI実験 使用限度 | 空気中・排気中 への飛散率
[20 empty] | 地 階 | ISB1-101 | A | 有り | ○ | ○ ※12 | １回/週 | １回/週
|  | 使用場所 A | 使用場所 B | 使用場所 C | 使用場所 A | 使用場所 B | 使用場所 C | 使用場所 A | 使用場所 B | 使用場所 C |  |  | 投与 実験 | フード外 使用 |  | フード内 使用 | フード外 使用
[21 empty] | ISB1-101内 イメージング装置 | A | 無し | × | ○ ※12 | １回/週 | × | ※11
3 | H | 2000 | 2000 | 200 | 40000 | 50000 | 5000 | 80000 | 80000 | 80000 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0%
11 | C | 500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  |  | ISB1-102 | A | 有り | ○ | ○ ※12 | ２回/週 | ２回/週
14 | C | 100 | 100 | 10 | 2000 | 2000 | 200 | 4000 | 4000 | 400 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0%
13 | N | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  |  | ISB1-202 | A | 有り | ○ | ○ ※12 | ２回/週 | ２回/週
18 | F | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
22 | Na | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ２ 階 | IS2-101 | B | 有り | × | × | × | ×
24 | Na | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
32 | P | 200 | 200 | 20 | 4000 | 4000 | 400 | 8000 | 8000 | 800 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0% |  |  |  | IS2-102 | B | 有り | × | × | × | ×
33 | P | 100 | 100 | 10 | 2000 | 2000 | 200 | 4000 | 4000 | 400 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0%
35 | S | 100 | 100 | 10 | 2000 | 2000 | 200 | 4000 | 4000 | 400 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0% |  |  |  | IS2-103 | B | 有り | × | × | × | ×
36 | Cl | 20 | 20 | 2 | 200 | 200 | 20 | 400 | 400 | 40 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
45 | Ca | 50 | 50 | 5 | 1000 | 1000 | 100 | 2000 | 2000 | 200 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0% |  |  |  | IS2-202 | B | 有り | × | × | × | ×
46 | Sc | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
51 | Cr | 100 | 100 | 10 | 2000 | 2000 | 200 | 4000 | 4000 | 400 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  |  | IS2-204-2 | C | 有り | × | × | × | ×
52 | Mn | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
52m | Mn | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ３ 階 | IS3-101 | B | 有り | × | × | × | ×
54 | Mn | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
52 | Fe | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  |  | IS3-202 | B | 有り | × | × | × | ×
55 | Fe | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
59 | Fe | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  |  | IS3-203 | B | 有り | × | × | × | ×
56 | Co | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
57 | Co | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
58 | Co | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | 【南棟】備考：
60 | Co | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0%
63 | Ni | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※１ | 単体、および68Ge+68Gaジェネレータ抽出による68Ga
62 | Cu | 40 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
64 | Cu | 200 | 40 | 4 | 2000 | 200 | 20 | 4000 | 400 | 40 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  | ※２ | 単体の68Ge
65 | Zn | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
67 | Ga | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  | ※３ | 68Ge＋68Gaはジェネレータである
68 | Ga | 500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% | グループ① | ※１
68 | Ge | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  | ※２ |  | 68Ga, 68Ge+68Gaはグループにて使用する。本グループを「グループ①」と定義する。
68 | Ge+68Ga | 500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 0% | 0% | 0% | グループ① | ※３
75 | Se | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  |  | 遮蔽能力計算書・排気設備能力計算書・排水能力計算書においては、グループ内で計算値が最も高い数値を選択する
82 | Br | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
86 | Rb | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※４ | 単体、および99Mo＋99mTcはジェネレータ抽出による99mTc
85 | Sr | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
89 | Sr | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※５ | 99Mo＋99mTcはジェネレータである
90 | Sr | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0%
88 | Y | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※６ | 207mPb, 207Bi, 211Poの影響を含む
90 | Y | 100 | 100 | 10 | 2000 | 2000 | 200 | 4000 | 4000 | 400 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
89 | Zr | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ※７ | 213Bi, 221Frの影響を含む
95 | Nb | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
99m | Tc | 4000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  | ※４ | ※８ | 207Tl, 211Pb, 211Bi, 219Rnの影響を含む
99m | Tc+99Mo | 2000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0% |  | ※５
103 | Ru | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  |  | 225Ac, 223Raはグループにて使用する。本グループを「グループ②」と定義する。
106 | Ru | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0%
110m | Ag | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※９ | 動物投与実験・気体状RI実験で使用可能なRI量は、１日最大使用数量、３月間、および年間使用数量それぞれに対し使用限度を設定する
109 | Cd | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
115m | Cd | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※10 | フード内およびフード外における動物投与実験では、ＲＩ投与後、湿式トラップにより糞・尿を回収、また死体も回収することにより、排気設備能力の空気中及び排気中の濃度計算時のＲＩの飛散率を設定する。
111 | In | 100 | 100 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 2000 | 2000 | 200 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
113 | Sn | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
124 | Sb | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※11 | 11C,13N,18F,24Na,62Cu,64Cu,67Ga,68Ga,99mTc,111In,123I,124I,201Tl, 211At を使用可能とする
123 | I | 400 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 1% | 1% | 10%
124 | I | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 1% | 1% | 10% |  |  |  | イメージング装置にてRI投与動物を撮像する際（準備を含む）、撮像とは無関係なRI実験を同室内で行なわない
125 | I | 100 | 100 | 10 | 2000 | 2000 | 200 | 4000 | 4000 | 400 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0%
131 | I | 50 | 50 | 5 | 500 | 500 | 50 | 1000 | 1000 | 100 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% | 0% |  |  |  | イメージング装置にて同時に使用できる核種の数は３核種までとする
134 | Cs | 5 | 5 | 0.5 | 50 | 50 | 5 | 100 | 100 | 10 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
135 | Cs | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ※12 | 60Co, 90Sr, 106Ru,144Ce, 152Eu, 226Raは動物実験に用いない
137 | Cs | 10 | 5 | 1 | 100 | 50 | 10 | 200 | 100 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
133 | Ba | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ・ | 使用場所Cの１日最大使用数量、３月間及び年間使用数量は、それぞれ使用場所Bの内数である。
135m | Ba | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
140 | Ba | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ・ | 使用場所Bの１日最大使用数量、３月間及び年間使用数量は、それぞれ使用場所Aの内数である。
140 | La | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
139 | Ce | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  |  | ・ | フード外使用はISB1-101室内のイメージング装置での使用を指す
141 | Ce | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
144 | Ce | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0% |  |  | ・ | 気体状RIの使用はフード外使用を除く使用場所Aでのみ行う
147 | Pm | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
152 | Eu | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0% |  |  | ・ | 動物投与実験は使用場所Aでのみ行い、使用場所BおよびCでは行なわない
153 | Gd | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
192 | Ir | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
198 | Au | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
203 | Hg | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
201 | Tl | 200 | 200 | 20 | 1000 | 1000 | 100 | 2000 | 2000 | 200 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
204 | Tl | 1 | 1 | 0.1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0%
211 | At | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  | ※６
225 | Ac | 20 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% | グループ② | ※７
223 | Ra | 20 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% | グループ② | ※８
226 | Ra | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% | 0%

## 北棟
【北棟】使用数量 | [16 empty] | 【北棟】使用の場所および使用条件
【北棟】 |  | 最大使用数量（MBq） | [5 empty] | 物理的状態 | 化学形等 | ※９ |  | ※９ | ※10 |  | グループ 使用 | 備考 | 部屋名称 |  | 使用場所 | フード等の有無 | 気体状RIの使用 | 動物投与 | 211At使用 | 225Ac・223Ra使用 | 核種の使用制限
[10 empty] | 動物RI投与実験 |  | 動物投与実験 気体状RI実験 使用限度 | 空気中・排気中 への飛散率
|  | １日 |  | ３月 |  | １年 | [10 empty] | 地 階 | RNB1-101 | D | 有り | ○ | ○ ※12 | １回/週まで | １回/週まで
|  | 使用場所 D | 使用場所 E | 使用場所 D | 使用場所 E | 使用場所 D | 使用場所 E |  |  | RI投与 実験 | フード外 使用 |  | フード内 使用 | フード外 使用
[18 empty] | RNB1-101内イメージング装置 | D | 無し | × | ○ ※12 | １回/週まで | × | ※11
3 | H | 2000 | 2000 | 40000 | 40000 | 80000 | 80000 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1%
11 | C | 2000 | 200 | 20000 | 2000 | 40000 | 4000 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  | 1/4に制限 | 10% | 1% | 10% |  |  |  | RNB1-201 | E | 有り | × | × | × | ×
14 | C | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1%
13 | N | 400 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0 | 気体・液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  |  | RNB1-203 | E | 有り | × | × | × | ×
18 | F | 4000 | 500 | 80000 | 10000 | 160000 | 20000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 1/4に制限 | 10% | 1% | 10%
22 | Na | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | RNB1-204 | D | 有り | ○ | ○ ※12 | ２回/週まで | ２回/週まで
24 | Na | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
32 | P | 200 | 200 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% |  |  |  | ２ 階 | RN2-101 | E | 有り | × | ○ ※12 | × | ×
33 | P | 10 | 100 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1%
35 | S | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% |  |  |  |  | RN2-102 | E | 有り | × | ○ ※12 | × | ×
36 | Cl | 20 | 20 | 200 | 200 | 400 | 400 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
45 | Ca | 50 | 50 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1% |  |  |  |  | RN2-103 | D | 有り | ○ | ○ ※12 | ２回/週まで | ２回/週まで
46 | Sc | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
51 | Cr | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | RN2-201 | E | 有り | × | ○ ※12 | × | ×
52 | Mn | 50 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
52m | Mn | 50 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | RN2-203 | E | 有り | × | × | × | ×
54 | Mn | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
52 | Fe | 50 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ３ 階 | RN3-101 | E | 有り | × | × | × | ×
55 | Fe | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
59 | Fe | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | RN3-102 | E | 有り | × | × | × | ×
56 | Co | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
57 | Co | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | RN3-201 | E | 有り | × | × | × | ×
58 | Co | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
60 | Co | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% |  |  |  |  | RN3-202 | E | 有り | × | × | × | ×
63 | Ni | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
62 | Cu | 80 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  |  | RN3-203 | E | 有り | × | × | × | ×
64 | Cu | 400 | 100 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
65 | Zn | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
67 | Ga | 400 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  | 【北棟】備考：
68 | Ga | 1200 | 500 | 24000 | 10000 | 48000 | 20000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 1/3に制限 | 10% | 1% | 10% | グループ① | ※１
68 | Ge | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% | 0% |  | ※２ | ※１ ※２ | 単体、および68Ge+68Gaジェネレータ抽出による68Ga 単体の68Ge
68 | Ge+68Ga | 1200 | 500 | 24000 | 10000 | 48000 | 20000 | 固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 0% | 0% | 0% | グループ① | ※３
75 | Se | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
82 | Br | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ※３ | 68Ge＋68Gaはジェネレータである
86 | Rb | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
85 | Sr | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | 68Ga, 68Ge+68Gaはグループにて使用する。本グループを「グループ①」と定義する。
89 | Sr | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
90 | Sr | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% |  |  |  |  | 遮蔽能力計算書・排気設備能力計算書・排水能力計算書においては、グループ内で計算値が最も高い数値を選択する
88 | Y | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
90 | Y | 200 | 100 | 4000 | 2000 | 8000 | 4000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ※４ ※５ | 単体、および99Mo＋99mTcはジェネレータ抽出による99mTc 99Mo＋99mTcはジェネレータである
89 | Zr | 200 | 100 | 4000 | 2000 | 8000 | 4000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
95 | Nb | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
99m | Tc | 4000 | 0 | 40000 | 0 | 80000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 1/4に制限 | 10% | 1% | 10% |  | ※４ | ※６ ※７ | 207mPb, 207Bi, 211Poの影響を含む 213Bi, 221Frの影響を含む
99m | Tc+99Mo | 2000 | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 0 | 固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 0% | 0% |  |  | ※５
103 | Ru | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
106 | Ru | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0% |  |  |  | ※８ | 207Tl, 211Pb, 211Bi, 219Rnの影響を含む
110m | Ag | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
109 | Cd | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | 225Ac, 223Raはグループにて使用する。本グループを「グループ②」と定義する。
115m | Cd | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
111 | In | 400 | 400 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  |  | ※９ | ・動物投与実験・気体状RI実験で使用可能なRI量は、１日最大使用数量、３月間、および年間使用数量それぞれに対し使用限度を設定する ・フード外使用による11C, 18F, 99mTcの使用数量は、動物投与実験における使用数量の1/4とする ・フード外使用による68Gaの使用数量は、動物投与実験における使用数量の1/3とする
113 | Sn | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
124 | Sb | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
123 | I | 1000 | 100 | 10000 | 1000 | 20000 | 2000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 1% | 1% | 10%
124 | I | 100 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 1% | 1% | 10% |  |  | ※10 | フード内およびフード外における動物投与実験では、ＲＩ投与後、湿式トラップにより糞・尿を回収、また死体も回収することにより、排気設備能力の空気中及び排気中の濃度計算時のＲＩの飛散率を設定する。
125 | I | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1%
131 | I | 100 | 50 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 1% | 1%
134 | Cs | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ※11 | 11C,13N,18F,24Na,62Cu,64Cu,67Ga,68Ga,99mTc,111In,123I,124I,201Tl, 211At を使用可能とする
135 | Cs | 50 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
137 | Cs | 10 | 5 | 100 | 50 | 200 | 100 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | イメージング装置にてRI投与動物を撮像する際（準備を含む）、撮像とは無関係なRI実験を同室内で行なわない
133 | Ba | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
135m | Ba | 50 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | 11C,13N,18F,24Na,62Cu,64Cu,67Ga,68Ga,99mTc,111In,123I,124I,201Tl, 221At を使用可能とする
140 | Ba | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
140 | La | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  |  | イメージング装置にて同時に使用できる核種の数は３核種までとする
139 | Ce | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
141 | Ce | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ※12 | 60Co, 90Sr, 106Ru,144Ce, 152Eu, 226Raは動物実験に用いない
144 | Ce | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0%
147 | Pm | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ・ ・ | 使用場所Eの１日最大使用数量、３月間及び年間使用数量は、それぞれ使用場所Dの内数である。 フード外使用はRNB1-101室内のイメージング装置での使用を指す
152 | Eu | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0%
153 | Gd | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
192 | Ir | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ・ | 気体状RIの使用はフード外使用を除く使用場所Dでのみ行う
198 | Au | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
203 | Hg | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  |  |  | ・ | 動物投与実験は使用場所D、使用場所EのうちRN2-101、RN2-102、RN2-201で行い、それ以外では行なわない
201 | Tl | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10%
204 | Tl | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1%
211 | At | 100 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  |  | 10% | 1% | 10% |  | ※６
225 | Ac | 20 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  | グループ② | ※７
223 | Ra | 20 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 液体・固体 | 全ての化合物 |  | 不可 | 10% | 1% |  | グループ② | ※８
226 | Ra | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 液体・固体 | 全ての化合物 | 不可 | 不可 | 0% | 0%