## 運用
運 用 法
アイソトープ総合センター
| アイソトープ 譲渡依頼書 |  | ④ | ④ |  | アイソトープ 譲受通知書
| ② |  | ②
| ① | 必要事項記入 |  | アイソトープ 発送通知書 | 病院で作成 コピーを病院で保管 | ⑤
|  | 必要事項記入 |  | 放射性同位元素等運搬記録 | 運搬者が記入 病院で保管
③
|  |  |  | 測定 | 放射線部で測定
アイソトープ
病 院
確認事項
輸送経路
RI標識 |  |  |  | 輸送容器に張る。医局で用意（A型、L型）
運搬容器のしゃへい性能確認 |  |  |  | 4/2,3 現在使用している運搬容器の漏えい線量測定する （鈴木氏と確認する）
もし、しゃへい能力がなければ、別の容器を使用することも考えてください。
開始時期 |  |  |  | 2009-04-01
アイソトープ譲渡依頼書 |  |  |  | 事前に提出 （それが無理なときは運搬するときに持参）
放射性医薬品の譲渡 |  |  |  | 現状は 法律的に問題があるので停止。
４枚綴って保管

## 運搬記録
Ｎｏ．
放射性同位元素等運搬記録
|  |  | 放射線取扱主任者 | 久下 裕司
運 搬 責 任 者
運搬者氏名
（所属部局）
荷送事業所
荷受事業所
運搬年月日
所要時間 | 分間 （ 時 分 ～ 時 分）
運搬区間 (北海道大学構内) | 発 地
着 地
運搬経路 | 別図参照
運搬の目的
運搬方法 | 手運び 台車 自動車 その他（ ）
運搬物の種類 | 種 類 | Ｌ型輸送物 Ａ型輸送物
核種及び数量 | 核 種
数 量
ＲＩセンター ＲＩ番号
形態
運搬容器の種類 | アンプル、バイアルびん、ポリエチレン試験管
鉛容器、缶詰、ダンボール箱、木箱、その他（ ）
１センチメートル 線量当量率 | L 型 | 運搬物の表面：5μSv/hr以下 |  |  | μSv/hr
| A 型 | 運搬物の表面：2mSv/hr以下 |  |  | μSv/hr
|  | 運搬物の表面から1m：100μSv/hr以下 |  |  | μSv/hr
運搬物の表面密度 | α線を放出しない放射性同位元素：4Bq/cm2以下 |  |  |  | Bq/cm2
測定者氏名
備考

## RI発送通知書
Ｎｏ．
平成 年 月 日
アイソトープ発送通知書
北海道大学アイソトープ総合センター
放射線取扱主任者
|  | 久下 裕司 |  | 殿
北海道大学病院
放射線取扱主任者
[7 empty] | 滝波 修一 |  | 印
貴事業所より依頼がありましたアイソトープを下記により発送しましたのでご通知申し上げます。
| 核 種 |  |  |  | 品 名
| 数 量 |  | Ｂｑ |  | 使用者
| センターのRI No. |  |  |  | 輸送方法 |  | 手運び 台車 その他（ ）

## 運搬記録例
Ｎｏ．
放射性同位元素等運搬記録
|  |  | 放射線取扱主任者 | 滝波 修一 印
|  |  | 運 搬 責 任 者 | 西嶋 剣一 印
運搬者氏名 | 趙 松吉 （自筆(フルネーム)であればハンコ必要なし）
（所属部局） | （大学院医学研究科 連携研究センター）
荷送事業所 | 北海道大学病院 放射線部 核医学診断部門
荷受事業所 | 北海道大学 アイソトープ総合センター
運搬年月日 | 平成２１年 ４月 ７日
所要時間 | １０ 分間 （１１時 ３０分 ～ １１ 時 ４０分）
運搬区間 (北海道大学構内) | 発 地 | 北海道大学病院 放射線部 核医学診断部門 札幌市北区北14条西5丁目
| 着 地 | 北海道大学 アイソトープ総合センター 札幌市北区北15条西7丁目
運搬経路 | 別図参照
運搬の目的 | アイソトープ総合センターでの実験のため
運搬方法 | 手運び 台車 自動車 その他（ ）
運搬物の種類 | 種 類 | Ｌ型輸送物 Ａ型輸送物
核種及び数量 | 核 種 | １８Ｆ
| 数 量 | ３７ＭＢｑ
| ＲＩセンター ＲＩ番号 | 09-001
形態 |  | 液 体
運搬容器の種類 | アンプル、バイアルびん、ポリエチレン試験管
鉛容器、缶詰、ダンボール箱、木箱、その他（ ）
１センチメートル 線量当量率 | L 型 | 運搬物の表面：0.5μSv/hr以下 |  | 0.4 | μSv/hr
| A 型 | 運搬物の表面：2mSv/hr以下 |  |  | μSv/hr
|  | 運搬物の表面から1m：100μSv/hr以下 |  |  | μSv/hr
運搬物の表面密度 | α線を放出しない放射性同位元素：4Bq/cm2以下 |  |  | 検出されず | Bq/cm2
測定者氏名 | 表 英彦 他 核医学技師（自筆（フルネーム）あればハンコ必要なし）
備考

## 運搬について
放射性同位元素の運搬について（事業所外運搬）
|  | 液体 | １１C | １８F | １１１In | １２３I | １２５I | １３１I | ９９ｍTc
| A2値 | TBq | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 4
| L型輸送物 | A2値の１万分の１(TBq) | 6e-05 | 6e-05 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 7e-05 | 0.0004
|  | A2値の１万分の１(MBq) | 60 | 60 | 300 | 300 | 300 | 70 | 400
|  | GBq | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.48 | 0.1 | 0.04 | 1
|  | MBq | 160 | 160 | 360 | 480 | 100 | 40 | 1000
| A型輸送物 | A2値(MBq) | 600000 | 600000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 700000 | 4000000
放射性輸送物
| L型輸送物 | 放射能が少なく、輸送物表面の1cm線量当量率が5μSv/h以下のものを運搬する場合
| A型輸送物 | 一定量を超えない放射能を有する放射性同位元素等を運搬する場合
|  |  | １１C | １８F | １１１In | １２３I | １２５I | １３１I | ９９ｍTc
| L型輸送物の放射能量の限度 （A2値の１万分の１） | （MBｑ） | 60 | 60 | 300 | 300 | 300 | 70 | 400
| A型輸送物の放射能量の限度 （A２値） | （MBｑ） | 600000 | 600000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 700000 | 4000000
| （アイソトープ総合センター 高レベル実験室の１日最大使用数量） | （MBｑ） | 160 | 370 | 360 | 480 | 100 | 40 | 1000
L型輸送物に係わる技術上基準（抜粋）
① 容易に、かつ、安全に取り扱うことのできること。
② 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等を生じるおそれがないこと。
③ 表面における1cm線量当量率が5μSv/hを超えないこと。
④ 表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/cm2を超えないこと。
A型輸送物に係わる技術上基準（抜粋）
上記 ①、②、④は同じ
⑤ 外接する直方体の各辺が10cm以上でること。
⑥ 容器を収納する外容器には吸収材または二重密封構造とする。
⑦ 表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。
⑧ 表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。